	序号
	名称
	工艺说明
	数量
	单位
	单价限价

（元）
	合价限价
（元）

	1
	基面处理
	打磨、清理、修补坑洞、工业吸尘
	850
	㎡
	 8
	6800

	2
	环氧底涂层
	渗透型环氧底漆，滚涂1遍
	850
	㎡
	15
	12750

	3
	环氧砂浆

中涂层
	环氧树脂+石英砂，刮涂1-2

遍
	850
	㎡
	14
	11900

	4
	环氧腻子

层
	
环氧树脂+滑石粉，刮涂1

遍+打磨
	850
	㎡
	15
	12750

	5
	超耐磨环

氧面层
	超耐磨环氧面漆(含刚玉骨

料 ) , 辊 涂 2 遍
	850
	㎡
	20
	17000

	合计(元)
	
	
	
	
	
	61200


