## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)【四川西部建筑材料产~
|  |  | 四川西部建筑材料产业园区及配套基础设施建设项目（一期）供电线路接入工程 | [7 empty] | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  |  | 81771.37元
(大写): |  |  |  | 捌万壹仟柒佰柒拾壹元叁角柒分
招 标 人: | [7 empty] | 造价咨询人:
| (单位盖章) | [7 empty] | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | [6 empty] | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) | [7 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: | [5 empty] | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) | [8 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## E.1 建设项目投标报价汇总表(表-02)【四川西部建筑材料~
建设项目投标报价汇总表
工程名称：四川西部建筑材料产业园区及配套基础设施建设项目（一期）供电线路接入工程
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
| 电力 | 81771.37 |  | 1374.70 | 2424.12
| 安装工程 | 81771.37 |  | 1374.70 | 2424.12
合 计 |  | 81771.37 |  | 1374.70 | 2424.12

## E.2 单项工程投标报价汇总表(表-03)
单项工程投标报价汇总表
工程名称：四川西部建筑材料产业园区及配套基础设施建设项目（一期）供电线路接入工程\电力
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 安装工程 | 81771.37 |  | 1374.70 | 2424.12
合 计 |  | 81771.37 |  | 1374.70 | 2424.12

## E.3 单位工程投标报价汇总表(表-04)【安装工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：四川西部建筑材料产业园区及配套基础设施建设项目（一期）供电线路接入工程\电力【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 71045.62
| 安装工程 | 71045.62
2 | 总价措施项目 | 1441.97 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1374.70 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 2424.12 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 74911.71 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 6742.05 | -
8 | 附加税 | 117.61 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 81771.37

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：四川西部建筑材料产业园区及配套基础设施建设项目（一期）供电线路接入工程\电力【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
安装工程
1 | 030411001004 | 配管 SC50 | 1.名称 配管 2.材质 钢管 3.规格 50 | m | 200 | 40.83 | 8166.00
2 | 030408001005 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4X240+1X120 | 1.名称 电力电缆（电缆甲供） 2.型号 YJV22-0.6/1kV 3.规格 4X240+1X120 4.材质 铜芯 5.敷设方式、部位 桥架 6.电压等级（kV） 1 | m | 354.95 | 24.92 | 8845.35
3 | 030408001005 | 电力电缆 WDZBN-0.6/1kV-4X240+1X120 | 1.名称 电力电缆（电缆甲供） 2.型号 WDZBN-0.6/1kV 3.规格 4X240+1X120 4.材质 铜芯 5.敷设方式、部位 桥架 6.电压等级（kV） 1 | m | 169.94 | 24.92 | 4234.90
4 | 030408001006 | 电力电缆 WDZBN-0.6/1kV-4X185+1X95 | 1.名称 电力电缆（电缆甲供） 2.型号 WDZBN-0.6/1kV 3.规格 4X185+1X95 4.材质 铜芯 5.敷设方式、部位 桥架 6.电压等级（kV） 1 | m | 136.56 | 24.92 | 3403.08
5 | 030408001007 | 电力电缆 WDZBN-0.6/1kV-4X70+1X35 | 1.名称 电力电缆（电缆甲供） 2.型号 WDZBN-0.6/1kV 3.规格 4x70+1x35 4.材质 铜芯 5.敷设方式、部位 桥架 6.电压等级（kV） 1 | m | 61.99 | 14.64 | 907.53
6 | 030408001008 | 电力电缆 WDZBN-0.6/1kV-4X50+1X25 | 1.名称 电力电缆（电缆甲供） 2.型号 WDZBN-0.6/1kV 3.规格 4x50+1x25 4.材质 铜芯 5.敷设方式、部位 桥架 6.电压等级（kV） 1 | m | 63.97 | 14.65 | 937.16
7 | 030408001009 | 电力电缆 WDZBN-0.6/1kV-4X35+1X16 | 1.名称 电力电缆（电缆甲供） 2.型号 WDZBN-0.6/1kV 3.规格 4x35+1x16 4.材质 铜芯 5.敷设方式、部位 桥架 6.电压等级（kV） 1 | m | 121.06 | 10.43 | 1262.66
8 | 030408001009 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4X35+1X16 | 1.名称 电力电缆（电缆甲供） 2.型号 YJV22-0.6/1kV 3.规格 4x35+1x16 4.材质 铜芯 5.敷设方式、部位 桥架 6.电压等级（kV） 1 | m | 81.83 | 10.43 | 853.49
9 | 030408001010 | 电力电缆 WDZBN-0.6/1kV-4X16+1X10 | 1.名称 电力电缆（电缆甲供） 2.型号 WDZBN-0.6/1kV 3.规格 4x16+1x10 4.材质 铜芯 5.敷设方式、部位 桥架 6.电压等级（kV） 1 | m | 169.4 | 8.07 | 1367.06
10 | 030408001011 | 电力电缆 WDZBN-0.6/1kV-5X6 | 1.名称 电力电缆（电缆甲供） 2.型号 WDZBN-0.6/1kV 3.规格 5x6 4.材质 铜芯 5.敷设方式、部位 桥架 6.电压等级（kV） 1 | m | 1471.37 | 6.79 | 9990.60
11 | 030408006012 | 户内热缩式电力电缆头 五芯 截面≤240mm2 | 1.名称：户内热缩式电力电缆终端头 2.型号：户内热缩式 3.规格：五芯 截面≤240mm2 4.材质、类型：铜制 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1kV 7.包括镀锡裸铜线、扎索管、接线端子、压接管、螺栓等材料安装 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 8 | 474.60 | 3796.80
12 | 030408006013 | 户内热缩式电力电缆头 五芯 截面≤70mm2 | 1.名称：户内热缩式电力电缆终端头 2.型号：户内热缩式 3.规格：五芯 截面≤70mm2 4.材质、类型：铜制 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1kV 7.包括镀锡裸铜线、扎索管、接线端子、压接管、螺栓等材料安装 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 23 | 215.04 | 4945.92
13 | 030404032014 | 接线鼻子 | 1.名称 接线鼻子 | 个 | 0
14 | 030414015015 | 电缆试验 | 1.名称 2.电压等级（kV） | 次 | 4 | 310.97 | 1243.88
15 | 030411006016 | 铭牌 | 1.名称 ：不锈钢铭牌 2.材质 ：不锈钢 3.规格 ：详设计 | 块 | 26 | 98.97 | 2573.22
16 | 030408008017 | 防火堵洞泥 | 1.名称:防火堵洞 2.材质：防火胶泥 3.方式：防火材料封堵 4.部位：保护管 | kg | 15 | 8.31 | 124.65
17 | 030402017018 | 配电箱AP-1配电箱 | 1.名称 配电箱 2.型号 AP-1配电箱 3.母线配置方式 单母线 | 台 | 1 | 4710.44 | 4710.44
18 | 030402017019 | 配电箱喷雾机配电箱 | 1.名称 配电箱 2.型号 AP-1配电箱 3.母线配置方式 单母线 | 台 | 1 | 6710.44 | 6710.44
19 | 030402017020 | 厂房配电箱 | 1.名称 配电箱 2.型号 AP-1配电箱 3.母线配置方式 单母线 | 台 | 1 | 6972.44 | 6972.44
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 71045.62
合 计 | [6 empty] | 71045.62

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川西部建筑材料产业园区及配套基础设施建设项目（一期）供电线路接入工程\电力【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【安装工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称：四川西部建筑材料产业园区及配套基础设施建设项目（一期）供电线路接入工程\电力【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1374.70
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 321.74
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.64 | 187.19
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.66 | 485.53
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.3 | 380.24
2 | 031302002001 | 夜间施工增加
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  |  | 67.27
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302007001 | 高层施工增加
8 | 031302008001 | 工程定位复测费
合 计 |  |  |  |  | 1441.97 | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川西部建筑材料产业园区及配套基础设施建设项目（一期）供电线路接入工程\电力【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：四川西部建筑材料产业园区及配套基础设施建设项目（一期）供电线路接入工程\电力【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：四川西部建筑材料产业园区及配套基础设施建设项目（一期）供电线路接入工程\电力【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 25954.18 | 9.34 | 2424.12
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 74911.71 | 9 | 6742.05
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 74911.71 | 0.157 | 117.61
合计 |  |  |  |  | 9283.78

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【安装~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：四川西部建筑材料产业园区及配套基础设施建设项目（一期）供电线路接入工程\电力【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 防火封堵泥 | kg | 0.016 |  | 6.00
2 | 铭牌 | 个 | 26 |  | 15.00
3 | 铜鼻子 DT-35 | 只 |  |  | 4.00
4 | 铜鼻子 DT-70 | 只 |  |  | 10.00
5 | 铜鼻子 DT-50 | 只 |  |  | 7.80
6 | 铜鼻子 DT-95 | 只 |  |  | 14.00
7 | 铜鼻子 DT-185 | 只 |  |  | 32.00
8 | 铜鼻子 DT-240 | 只 |  |  | 45.00
9 | 铜鼻子 DT-120 | 只 |  |  | 22.00
10 | 铜鼻子 DT-6 | 只 |  |  | 2.00
11 | 铜鼻子 DT-16 | 只 |  |  | 3.00
12 | 基础槽（角）钢 | m | 6.06 |  | 40.03
13 | 配电箱AP-1配电箱 | 台 | 1 |  | 3931.00
14 | 配电箱喷雾机配电箱户外型 | 台 | 1 |  | 5931.00
15 | 厂房配电箱 | 台 | 1 |  | 6193.00
16 | 镀锌钢管 SC50 | m | 206 |  | 21.00
17 | 户内热缩式电力电缆头 五芯 截面≤70mm2 | 套 | 23.46 |  | 23.15
18 | 户内热缩式电力电缆头 五芯 截面≤240mm2 | 套 | 8 |  | 27.78